| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 和泰星城 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.29 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.10 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.75 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 大九华宾馆 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.30 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.20 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.88 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 汇景国际花园 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.32 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.20 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.69 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 池州宾馆 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.28 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.30 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.72 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 湖心居委会 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.24 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.30 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.61 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 池州市二中 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.19 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.10 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.67 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 月亮湖居委会 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.26 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.30 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.74 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 我爱我家房产 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.26 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.05 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.77 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 池州市第六中学 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.25 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.05 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.78 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 和居食府 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.24 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.20 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.72 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 桥头堡饭店 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.29 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.30 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.72 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 森桥印象小区 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.31 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.10 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.66 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 九华冶炼厂 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.32 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.30 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.56 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 鸿亮竹业有限公司 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.28 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.30 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.56 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 池州学院 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.30 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.10 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.69 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 池州汽车站 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.24 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.10 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.62 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 碧桂园 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.33 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.05 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.61 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 安徽池州一中 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.30 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.10 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.75 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 长江鱼馆 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.25 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.30 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.58 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 市场监管局 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.33 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.30 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.69 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 建设西路 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.29 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.40 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.77 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 十里长岗 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.32 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.05 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.75 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 凤凰岭安置房 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.27 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.05 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.56 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 教育园区安置房 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.27 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.10 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.70 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 凤鸣大道 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.30 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.10 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.70 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 池州平天半岛大酒店 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.28 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.05 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.62 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 管网半月检“7项” | 采样地点 采样数量 | 观前中心小学 700mL |  |
| 采样 时段 | 2022.10.08 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限 责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水 卫生标准 （GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2006)限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | / | / | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3) | / | / | 0.26 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 管网水中余量≥0.05mg/L； 出厂水中限值为4mg/L | / | / | 0.05 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3（水源限制,原水耗氧量＞6mg/L时为5) | / | / | 0.64 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | / | / | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | / | 未检出 |