| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 |  | 管网水“7项”半月检指标 |  |  | 采样地点 采样数量 | 市区管网27个采样点18L |
| 采样 时段 | 2023.03.07 | 检测 单位 |  | 池州市供排水水质监测有限责任公司 |  |  | 执行标准 | 生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006) |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采样地点 | 色度 度 | 浑浊度 NTU | 臭和味 | 游离性余氯 (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) |
| 1 | 和泰星城 | ＜5 | 0.30 | 无 | 0.10 | 0.83 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大九华宾馆 | ＜5 | 0.27 | 无 | 0.20 | 0.75 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 汇景国际花园 | ＜5 | 0.32 | 无 | 0.20 | 0.69 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 池州宾馆 | ＜5 | 0.28 | 无 | 0.20 | 0.70 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 湖心居委会 | ＜5 | 0.26 | 无 | 0.30 | 0.77 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 池州市二中 | ＜5 | 0.22 | 无 | 0.10 | 0.69 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 月亮湖居委会 | ＜5 | 0.23 | 无 | 0.30 | 0.70 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 我爱我家房产 | ＜5 | 0.27 | 无 | 0.10 | 0.85 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 池州市第六中学 | ＜5 | 0.31 | 无 | 0.20 | 0.80 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 和居食府 | ＜5 | 0.24 | 无 | 0.30 | 0.77 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 桥头堡饭店 | ＜5 | 0.22 | 无 | 0.30 | 0.74 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 森桥印象小区 | ＜5 | 0.30 | 无 | 0.10 | 0.72 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 九华冶炼厂 | ＜5 | 0.26 | 无 | 0.30 | 0.71 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 鸿亮竹业有限公司 | ＜5 | 0.28 | 无 | 0.20 | 0.79 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 池州学院 | ＜5 | 0.28 | 无 | 0.10 | 0.75 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 池州汽车站 | ＜5 | 0.32 | 无 | 0.20 | 0.74 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 碧桂园 | ＜5 | 0.33 | 无 | 0.20 | 0.75 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 安徽池州一中 | ＜5 | 0.29 | 无 | 0.05 | 0.76 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 长江鱼馆 | ＜5 | 0.30 | 无 | 0.30 | 0.74 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 市场监管局 | ＜5 | 0.24 | 无 | 0.30 | 0.78 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 铜冠三江明珠 | ＜5 | 0.26 | 无 | 0.20 | 0.84 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 十里长岗 | ＜5 | 0.32 | 无 | 0.20 | 0.79 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 凤凰岭安置房 | ＜5 | 0.32 | 无 | 0.10 | 0.77 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 教育园区安置房 | ＜5 | 0.25 | 无 | 0.05 | 0.77 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 凤鸣大道 | ＜5 | 0.25 | 无 | 0.10 | 0.74 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 池州平天半岛大酒店 | ＜5 | 0.26 | 无 | 0.05 | 0.72 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 观前中心小学 | ＜5 | 0.27 | 无 | 0.05 | 0.75 | 未检出 | 未检出 |
| 国家水质标准 （GB5749-2006) |  | ≤15度 | ≤1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 无异 臭、 异味 | 末梢水中余量≥0.05mg/L；出厂水中限值为4 mg/L | 3 mg/L (水源限制原水耗量＞ 6mg/L时为5 | ≤100CFU/Ml | 每100mL水样 中不得检出 |