| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 |  | 公开 项目 |  |  | 出厂水 “106项”半年检指标 |  |  | 采样地点 采样数量 |  | 民生、江口 两个水厂 300L |  |
| 采样 时段 | 2022.01.06 |  | 检测 单位 |  |  | 安庆市庆润水质检测中心 |  |  | 执行标准 |  | 生活饮用水卫生标（GB5749-2006) |  |
| 水质监测结果：所检样品的项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 |  | 标准值 | 民生水厂出厂水 |  | 江口水厂出厂水 | 监测结果范围 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  | 不得检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL |  | 不得检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL |  | 不得检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL |  | ≤100 | 4 |  | 3 | 4 |  | 3 |  | 4 |
| 5 | 游离余氯（加氯消毒时测定） | mg/L |  | 出厂水中余氯≥0.3mg/L;出厂水限值为4mg/L | 0.64 |  | 0.47 | 0.64 |  | 0.47 |  | 0.555 |
| 6 | 砷 | mg/L |  | ≤0.01 | 0.0012 |  | 0.0009 | 0.0012 |  | 0.0009 |  | 0.0010 |
| 7 | 镉 | mg/L |  | ≤0.005 | 0.000062 |  | 0.000060 | 0.000062 |  | 0.000060 |  | 0.000061 |
| 8 | 铬（六价） | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.004 |  | 0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |
| 9 | 铅 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.00006 |  | ＜0.00006 | ＜0.00006 |  | ＜0.00006 |  | ＜0.00006 |
| 10 | 汞 | mg/L |  | ≤0.001 | 0.00012 |  | 0.00013 | 0.000125 |  | 0.000125 |  | 0.000125 |
| 11 | 硒 | mg/L |  | ≤0.01 | 0.00018 |  | 0.00017 | 0.000175 |  | 0.000175 |  | 0.000175 |
| 12 | 氰化物 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 13 | 氟化物 | mg/L |  | ≤1.0 | 0.193 |  | 0.209 | 0.209 |  | 0.193 |  | 0.2010 |
| 14 | 硝酸盐氮 | mg/L |  | ≤10（地下水源限制时为20） | 1.66 |  | 1.71 | 1.71 |  | 1.66 |  | 1.685 |
| 15 | 三氯甲烷 | mg/L |  | ≤0.06 | 0.0118 |  | 0.0146 | 0.0146 |  | 0.0118 |  | 0.0132 |
| 16 | 四氯化碳 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 17 | 色度 | 度 |  | ≤15 | ＜5 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 18 | 浑浊度 | NTU |  | 1（水源与净水技术条件限制时为3 | 0.28 |  | 0.24 | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.26 |
| 19 | 臭和味 | / |  | 无异臭、异味 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 | / |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 21 | pH | / |  | 6.5-8.5 | 7.93 |  | 7.88 | 7.93 |  | 7.88 |  | 7.905 |
| 22 | 铝 | mg/L |  | ≤0.2 | 0.041 |  | 0.038 | 0.041 |  | 0.038 |  | 0.0395 |
| 23 | 铁 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.006 |  | ＜0.006 | ＜0.006 |  | ＜0.006 |  | ＜0.006 |
| 24 | 锰 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 25 | 铜 | mg/L |  | ≤1.0 | 0.0079 |  | 0.0067 | 0.0079 |  | 0.0067 |  | 0.0073 |
| 26 | 锌 | mg/L |  | ≤1.0 | ＜0.001 |  | 0.0044 | 0.0044 |  | ＜0.001 |  | 0.0027 |
| 27 | 氯化物 | mg/L |  | ≤250 | 32.5 |  | 27.5 | 32.5 |  | 27.5 |  | 30.0 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L |  | ≤250 | 37.7 |  | 37.9 | 37.9 |  | 37.7 |  | 37.8 |
| 29 | 溶解性总固体 | mg/L |  | ≤1000 | 250 |  | 246 | 250 |  | 246 |  | 248 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | ≤450 | 146 |  | 140 | 146 |  | 140 |  | 143 |
| 31 | 耗氧量（CODMn，以02计） | mg/L |  | ≤3（水源限制，原水耗氧量＞6 mg/L时为5） | 0.89 |  | 0.91 | 0.91 |  | 0.89 |  | 0.90 |
| 32 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.05 |  | ＜0.05 | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |
| 34 | 总a放射性 | Bq/L |  | ≤0.5（指导值） | 0.017 |  | 0.055 | 0.055 |  | 0.017 |  | 0.036 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L |  | ≤1（指导值） | 0.015 |  | 0.045 | 0.045 |  | 0.015 |  | 0.030 |
| 36 | 氯酸盐 | mg/L |  | ≤0.7 | 0.0516 |  | 0.0740 | 0.0740 |  | 0.0516 |  | 0.0628 |
| 37 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L |  | ＜1 | ＜0.1 |  | ＜0.1 | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |
| 38 | 隐孢子虫 | 个/10L |  | ＜1 | ＜0.1 |  | ＜0.1 | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |
| 39 | 锑 | mg/L |  | ≤0.005 | 0.0008 |  | 0.0010 | 0.0010 |  | 0.0008 |  | 0.0009 |
| 40 | 钡 | mg/L |  | ≤0.7 | 0.021 |  | 0.017 | 0.021 |  | 0.017 |  | 0.019 |
| 41 | 铍 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |
| 42 | 硼 | mg/L |  | ≤0.5 | ＜0.20 |  | ＜0.20 | ＜0.20 |  | ＜0.20 |  | ＜0.20 |
| 43 | 钼 | mg/L |  | ≤0.07 | 0.042 |  | 0.0085 | 0.042 |  | 0.0085 |  | 0.0063 |
| 44 | 镍 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.00002 |  | ＜0.00002 | ＜0.00002 |  | ＜0.00002 |  | ＜0.00002 |
| 45 | 银 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.000025 |  | ＜0.000025 | ＜0.000025 |  | ＜0.000025 |  | ＜0.000025 |
| 46 | 铊 | mg/L |  | ≤0.0001 | ＜0.00001 |  | ＜0.00001 | ＜0.00001 |  | ＜0.00001 |  | ＜0.00001 |
| 47 | 氯化氰（以CN-计） | mg/L |  | ≤0.07 | ＜0.01 |  | ＜0.01 | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |
| 48 | 一氯二溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.1 | 0.0036 |  | 0.0025 | 0.0036 |  | 0.0025 |  | 0.0030 |
| 49 | 二氯一溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.06 | 0.0070 |  | 0.0070 | 0.0070 |  | 0.0070 |  | 0.0070 |
| 50 | 二氯乙酸 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |
| 51 | 1，2二氯乙烷 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 52 | 二氯甲烷 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 53 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |  |  | 该类化合物中各种化合物实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.36 |  | 0.39 | 0.39 |  | 0.36 |  | 0.0375 |
| 54 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L |  | ≤2 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 55 | 三氯乙酸 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 56 | 三氯乙醛 | mg/L |  | ≤0.01 | 0.0018 |  | 0.0018 | 0.0018 |  | 0.0018 |  | 0.0018 |
| 57 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L |  | ≤0.2 | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 |
| 58 | 三溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 |
| 59 | 七氯 | mg/L |  | ≤0.0004 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 60 | 马拉硫磷 | mg/L |  | ≤0.25 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 61 | 五氯酚 | mg/L |  | ≤0.009 | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 |
| 62 | 六六六（总量） | mg/L |  | ≤0.005 | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 |
| 63 | 六氯苯 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 64 | 乐果 | mg/L |  | ≤0.08 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 65 | 对硫磷 | mg/L |  | ≤0.003 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 66 | 灭草松 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 67 | 甲基对硫磷 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 68 | 百菌清 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 69 | 呋喃丹 | mg/L |  | ≤0.007 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 70 | 林丹 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 71 | 毒死蜱 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 72 | 草甘膦 | mg/L |  | ≤0.7 | ＜0.025 |  | ＜0.025 | ＜0.025 |  | ＜0.025 |  | ＜0.025 |
| 73 | 敌敌畏 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 |
| 74 | 莠去津 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 75 | 溴氰菊酯 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |
| 76 | 2，4-滴 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 77 | 滴滴涕 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 78 | 乙苯 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 79 | 二甲苯（总量） | mg/L |  | ≤0.5 | ＜0.02 |  | ＜0.02 | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |
| 80 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 81 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 82 | 1，2-二氯苯 | mg/L |  | ≤1 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 83 | 1，4-二氯苯 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.003 |  | ＜0.003 | ＜0.003 |  | ＜0.003 |  | ＜0.003 |
| 84 | 三氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.07 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 85 | 三氯苯（总量） | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 86 | 六氯丁二烯 | mg/L |  | ≤0.0006 | ＜0.0003 |  | ＜0.0003 | ＜0.0003 |  | ＜0.0003 |  | ＜0.0003 |
| 87 | 丙烯酰胺 | mg/L |  | ≤0.0005 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 88 | 四氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.04 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 89 | 甲苯 | mg/L |  | ≤0.7 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 90 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L |  | ≤0.008 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L |  | ≤0.0004 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 92 | 苯 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 93 | 苯乙烯 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 94 | 苯并（a）芘 | mg/L |  | ≤0.00001 | ＜0.000005 |  | ＜0.000005 | ＜0.000005 |  | ＜0.000005 |  | ＜0.000005 |
| 95 | 氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.005 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 96 | 氯苯 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 97 | 微囊藻毒素-LR | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 98 | 氨氮（以N计） | mg/L |  | ≤0.5 | 0.03 |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.025 |
| 99 | 硫化物 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.01 |  | ＜0.01 | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |
| 100 | 钠 | mg/L |  | ≤200 | 16.7 |  | 16.2 | 16.7 |  | 16.2 |  | 16.45 |